## Slide 1: Viborg Varme Fremtidens Fjernvarme og naturgasområderne

## Slide 2: Agenda
Fremtidens forsyning i Viborg Varme
Kort resumé fra Masterrapport om naturgasområderne
Lidt mere i detaljen om at skifte til fjernvarme

## Slide 3: Viborg Varme Et fælles selskab

## Slide 4: Varmestrategi – Hvor er vi på vej hen
Den her bruger naturgas
Det skal vi ikke i fremtiden
Hvad gør vi i stedet?

## Slide 5: Varme Fra Apple
Det vil være nr. 1 at kunne hente varmen fra Apple
Det har en god temperatur
Det er nemt at passe ind (når 10 km ledning er lavet)
Og når de er færdig bygget så er der rigelig med varme
Men vi ved bare ikke hvornår – hvor længe og om det ovenfor holder vand
Det forventer vi en afkla- ring på i løbet af 2021

## Slide 6: 2 store luftvand varmempumper
Ledning til det østlige anlæg er ved at blive lagt
Begge varmepumper er ved at blive udbudt
Grunden ved kraftvarmen er købt, og den anden er vi i gang med at købe
Begge forventes i drift ved udgangen af 2022

## Slide 7: Andet i støbe skeen
Elkedler på Kedelcentralerne
  30 MW – Billigt når strømprisen er billig
City vandværket ved søen
  5MW
Tidligere Vandværk Syd
Udvidelse af de 2 planlagte Varmepumper

## Slide 8: Masterplan for naturgaskonvertering i Viborg og opland
Marts 2021

## Slide 9: Baggrund for undersøgelsen
Viborg Varme vil gerne bidrag til en grøn omstilling af de naturgasforsynede områder
Men det kræver at der er en høj tilslutning
Klimaloven 2020 70 % reduktion af drivhusgasser

## Slide 10: Produktionspris scenarier

## Slide 11: Prioritering ud fra tilbagebetalingstid

## Slide 12: Anbefaling
Dialog med de i opsamlingen angivne områder med henblik på at afdække tilslutningsinteressen i 2. kvartal.
Supplerende interne undersøgelser
  Plan for etablering af yderligere 40 MW VE-varme (Etape 2 i EVK Masterplan)
  Mulig for etablering af Ø-drift VP-anlæg til Bruunshåb og Birgittelyst
  Break even betragtning på parcelhusområder (Samlet tilslutning på kr. 20.000 + moms pr. enhed fremfor beregnet kr. 12.000 + moms pr. enhed).
Herefter beslutning om ansøgning om at udlægge til fjernvarmeforsyning på bestyrelsesmødet i august.

## Slide 13: Forbrugerøkonomi
Med 54 MW yderligere grøn produktions installeret
På kort sigt
På længere sigt
Typisk Rækkehus
Typisk Parcelhus

## Slide 14: Forventninger til varmeprisen
Vi forventer at prisen kan sænkes over de næste 5 år med ca. 20%
Dermed bevarer vi konkurrenceevnen over for de individuelle løsninger
Hvis Apple kommer ind, så sænkes prisen yderligere

## Slide 15: Tilslutning til Fjernvarmen
Stikindføringsskab
Brede 34 cm Dybde 20 cm
Max Højde 75 cm Min Højde 45 cm
Tilslutning
  Rækkehuse 15.000 kr.
  Parcelhuse 25.000 kr.
Dækker omkostningen for at blive tilkoblet inkl.
  nedgravning af stikledning og tildækning igen
  hovedventiler som oftes placeres i stikindføringsskab i eksisterende huse

## Slide 16: Leje af fjernvarmeanlægget Varmemesterordning
Lejeløsning inkl. opsætning og service
Vi servicere i 20 år og udskifter defekte dele og har vagtordning
Prisen er ikke fast!
  Beregnet på baggrund udskiftning af gl. fjernvarmeanlæg til nyt.
Kunden kan købe sig ud efter 6 måneder – fordel hvis de sælger huset
Der er mulighed for at tilkoble og styre anlægget via internettet
199 kr. pr. måned

## Slide 17: Slipgassen.dk
Afkoblingsgebyr ikke indregnet
Kan dækkes via afkoblingsordning
evida.dk/ny-afkoblingsordning

## Slide 18: Beregningseksempel

## Slide 19: Slipgassen.dk

## Slide 20: Slipgassen.dk
Ønsker du fjernvarme, når dit gasfyr er udtjent
Så giv dig til kende!

## Slide 21: Planen
Orientering af borgergrupper mfl.
Maj 2021
Brev til alle om tilkendegivelses anmodning
Maj 2021
Opfølgning på tilslutningstilkendegivelser August 2021
Projektforslag og politisk behandling af de områder hvor tilkendegivelsen er høj nok efterår til primo 2022
Onsite møder, hvor vi kan fortælle om fjernvarme til de enkelte
Maj og Juni 2021
2022 og frem udrulning af fjernvarme til områder

## Slide 22: Tak fordi i lyttede
Kontakt Viborg Varme hvis du har flere spørgsmål
post@viborgvarme.dk
87275800

## Slide 23: Skarpt på området ud mod Hald Ege
Pris for hovedledning kr. 11,8 mio.
Mulighed for udnyttelse af vandboringer (V) (L)
Mulighed for Ø-drift/Ø-Produktion (L)
Bach Gruppen spørger på fjernvarme til LP 487
V
L
L